ПАСПОРТ

муниципального автономного учреждения

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной»

филиал детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»

**по состоянию на** «1» марта 2020 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика | | | | | | | | | | | | муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лесной»  ИНН 2463225453 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Юридический адрес | | | | | | | | | | | | 660130, г. Красноярск, ул. Е.Д.Стасовой, 67, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Фактический адрес местонахождения,  телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы | | | | | | | | | | | | Красноярский край, Сухобузимский район, п. Борск, ДОЛ «Сосновый бор», стр. 4,  тел. (391)247-22-38; факс (391)247-30-32, 272-21-90  e-mail: [splesnoy@mail.ru](mailto:splesnoy@mail.ru)  www.лесной24.рф | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации отдыха и оздоровления детей и подростков (в км) | | | | | | | | | | | | примерно 1500 метров по направлению на север от п.Борск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Учредитель организации (полное наименование) | | | | | | | | | | | | Администрация г. Красноярска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – адрес | | | | | | | | | | | | 660049 г. Красноярск, ул. Маркса, д.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – контактный телефон | | | | | | | | | | | | 222-39-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Ф.И.О. руководителя | | | | | | | | | | | | Еремин Сергей Васильевич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Собственник организации (полное наименование) | | | | | | | | | | | | Главное управление по физической культуре и спорту администрации г. Красноярска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – адрес | | | | | | | | | | | | 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – контактный телефон | | | | | | | | | | | | 227-98-88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Ф.И.О. руководителя | | | | | | | | | | | | Черноусов Валерий Анатольевич | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Руководитель организации: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ф.И.О. (без сокращений) | | | | | | | | | | | | Митрофанова Наталья Ивановна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - образование | | | | | | | | | | | | Высшее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - стаж работы в данной области | | | | | | | | | | | | 7 лет 10 мес. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - контактный телефон | | | | | | | | | | | | 272-21-90, 272-21-89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Тип учреждения | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - загородный оздоровительный лагерь | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - специализированный (профильный) лагерь (указать профиль) | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оздоровительно-образовательный центр | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая) | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Наличие документа на основании, которого действует организация (устав, положение) | | | | | | | | | | | | Устав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Год полного ввода в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | 1972 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Период функционирования организации  (круглогодично, сезонно) | | | | | | | | | | | | сезонно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Проектная мощность организации  (какое количество детей и подростков может принять одновременно) | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Наличие проекта организации | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Год последнего ремонта, в том числе: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -капитальный | | | | | | | | | | | | 2016 частично | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -текущий | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Количество смен | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Длительность смен | | | | | | | | | | | | 21 день | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Загрузка по сменам (количество детей): | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-я смена | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-я смена | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-я смена | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4-я смена | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Загрузка в межканикулярный период | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление | | | | | | | | | | | | 7-15 лет включительно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Здания и сооружения нежилого назначения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество, этажность | | | | | | | | | | | | площадь | | | | | | | | степень износа % | | | | на какое количество детей рассчитано | | | | | | год пост-ройки | | | Год последнего капиталь-ного ремонта | |
| Административный, 2 этажа | | | | | | | | | | | | 551,4 | | | | | | | | 80 | | | | - | | | | | | 1985 | | |  | |
| Сторожка | | | | | | | | | | | | 30,7 | | | | | | | | 70 | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Общежитие, 2 этажа | | | | | | | | | | | | 593,3 | | | | | | | | 95 | | | | - | | | | | | 1985 | | |  | |
| Баня | | | | | | | | | | | | 25,8 | | | | | | | | 70 | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Медицинский пункт | | | | | | | | | | | | 164,8 | | | | | | | | 80 | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Насосная станция №1 | | | | | | | | | | | | 67,6 | | | | | | | | 70 | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Насосная станция №2 | | | | | | | | | | | | 12,6 | | | | | | | | 70 | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Склад сухих продуктов | | | | | | | | | | | | 25,5 | | | | | | | | 40 | | | | - | | | | | | 1985 | | | 2010 | |
| Склад холодильного оборудования | | | | | | | | | | | | 53,2 | | | | | | | | 40 | | | | - | | | | | | 1985 | | |  | |
| Спортзал, бельевой склад | | | | | | | | | | | | 206,7 | | | | | | | | 80 | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Столовая, пищеблок | | | | | | | | | | | | 638,4 | | | | | | | | 40 | | | | 320 | | | | | | 1985 | | | 2012 | |
| Трансформаторная подстанция | | | | | | | | | | | | 31,5 | | | | | | | | 70 | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Хозяйственный склад | | | | | | | | | | | | 94 | | | | | | | | 80 | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Умывальные павильоны (5шт) | | | | | | | | | | | | 170 | | | | | | | |  | | | | 320 | | | | | | 2010 | | |  | |
| Надворные павильоны (5шт) | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | |  | | | | 320 | | | | | | 2010 | | |  | |
| Душевые, прачечная | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | 1972 | | |  | |
| Павильон для сушки белья | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |  | | | | 320 | | | | | | 2011 | | |  | |
| Крытая танцевальная площадка | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 320 | | | | | | 2013 | | |  | |
| 1.20. | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки) | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - автобусы | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - микроавтобусы | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - автотранспорт коммунального назначения | | | | | | | | | | | | ГАЗ САЗ 3507-01, Трактор (SWATT TS24) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21. | Территория | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая площадь земельного участка (га) | | | | | | | | | | | | 12,2379±0,02449 га | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Площадь озеленения (га) | | | | | | | | | | | | 9 га | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие насаждений на территории | | | | | | | | | | | | Сосновый бор, березовая роща | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины) | | | | | | | | | | | | Соответствует нормам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22. | Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бассейн | | | | | | | | | | | | + (100% износ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пруд | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| река | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| озеро | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| море | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23. | Наличие оборудованного пляжа | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -наличие ограждения в зоне купания | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -наличие душевой | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -наличие туалета | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -наличие кабин для переодевания | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -наличие навесов от солнца | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -наличие пункта медицинской помощи | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наличие поста службы спасения | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.24. | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – ограждение (указать какое) | | | | | | | | | | | | бетонное, высота 1,7 м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – охрана | | | | | | | | | | | | ЧОФ (согласно проводимого конкурса), система видеонаблюдения, вневедомственная охрана | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – организация пропускного режима | | | | | | | | | | | | Пропуск через КПП, металлодетектор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | | | | | | | | | | | | + (через сотовую связь) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – укомплектованность первичными средствами пожаротушения | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | -наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих требованиям пожарной безопсности | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Сведения о штатной численности лагеря** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | количество | | | | | | | | | | | | Образовательный уровень | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По штату | | | | | | В наличии | | | | | | высшее | | | | | | средне-специальное | | | | | | | | | | среднее | |
| Штатная численность работников, в том числе: | | | | | 53 | | | | | | 53 | | | | | | 26 | | | | | | 19 | | | | | | | | | | 8 | |
| 2.1.  2.2.  2.3.  2.4. | Педагогические  Работники | | | | | 37 | | | | | | 37 | | | | | | 23 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 3 | |
| - по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | - | |
| Медицинские работники | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | - | |
| Работники пищеблока | | | | | (8 человек)  услуга по организации питания | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | - | |
| Административно-хозяйственный персонал | | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | | | 4 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 3 | |
| 2.5. | Другие (указать какие) | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | |  | |
| **3** | **Сведения об условиях размещения детей и подростков** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Характеристика  помещений | | | | Спальные помещения (по числу этажей и помещений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | 1 этаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер спального помещения  (количество помещений) | | | | № 1 | | | | | № 2 | | | | | | № 3 | | | | | | | № 4 | | | | № 5 | | | | | № 7 | | | № 8-9 |
| Площадь спального помещения  (в квадратных метрах) | | | | 166,3 | | | | | 168,2 | | | | | | 151,4 | | | | | | | 171,0 | | | | 171,0 | | | | | 160,4 | | | 681,8 |
| Высота спального помещения | | | | 3,2 | | | | | 3,2 | | | | | | 2,6 | | | | | | | 3,2 | | | | 3,2 | | | | | 3,15 | | | 2,75 |
| Количество коек (шт.) | | | | 29 | | | | | 29 | | | | | | 24 | | | | | | | 30 | | | | 30 | | | | | 29 | | | 109 |
|  | Год последнего ремонта, в том числе: | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| капитальный | | | | - | | | | | 2016 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | 2016 | | | - |
| текущий | | | | 2019 | | | | | 2019 | | | | | | 2019 | | | | | | | 2019 | | | | 2019 | | | | | 2019 | | | 2019 |
|  | Наличие горячего водоснабжении (на этаже),  в том числе: | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
| централизованное | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
| децентрализованное | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
| Наличие холодного водоснабжения (на этаже),  в том числе: | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
| централизованное | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
| децентрализованное | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
| наличие сушилок для одежды и обуви | | | | для обуви  1 | | | | | для обуви  1 | | | | | | для обуви  1 | | | | | | | для обуви  1 | | | | для обуви  1 | | | | | для обуви  1 | | | для обуви  2 |
| количество кранов в умывальнике (на этаже) | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
| количество очков в туалете (на этаже) | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
| наличие комнаты личной гигиены | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | - |
|  | наличие камеры хранения личных вещей | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
| **4.** | **Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Год постройки | | | | | Площадь  (кв.м) | | | | | | | | Степень износа | | | | | | | На какое количество детей | | | | | Год последнего капитального ремонта | | | | | | | |
|  | -волейбола | | 2001 | | | | | 750 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 280 | | | | | 2016 | | | | | | | |
|  | -баскетбола | | 2001 | | | | | 390 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 280 | | | | | 2016 | | | | | | | |
|  | -бадминтона | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | |
|  | -настольного тенниса | | 2010 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 280 | | | | | 2016 | | | | | | | |
|  | -прыжков в длину, высоту | | 1972 | | | | | 7140 | | | | | | | | 70 | | | | | | | 280 | | | | |  | | | | | | | |
|  | -беговая дорожка | | 1972 | | | | | 70 | | | | | | | 280 | | | | |  | | | | | | | |
|  | -футбольное поле | | 1972 | | | | | 50 | | | | | | | 280 | | | | | 2016 | | | | | | | |
|  | -бассейн | | 1972 | | | | | - | | | | | | | | 100% | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | |
|  | -другие (указать какие) | | - | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | |
| **5.** | **Обеспеченность объектами культурно-массового назначения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кинозал (количество мест) | | | | | | | | | | | | | | | | | | мобильный, 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Библиотека (количество мест в читальном зале) | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 помещений для работы кружков,  в каждом корпусе оборудовано место  на веранде | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Актовый зал, открытая эстрада (количество посадочных мест) | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Летняя эстрада (крытая площадка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  300 человек (186,4 кв.м) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наличие аттракционов | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Обеспеченность объектами медицинского назначения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кол-во | | | | | Площадь  (квадратные метры) | | | | | | | Степень износа  (в %) | | | | | | | | Оснащение в соответствии с нормами  (да, нет) | | | | | | | Год постройки (ввода в эксплуатацию) | | | | Год последнего ремонта | | |
| 6.1. | Медицинский пункт | 1 | | | | | 164,8 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016  (текущий) | | |
| кабинет  врача-педиатора | 1 | | | | | 10,0 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| процедурная | 1 | | | | | 10,1 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - комната медицинской сестры | 1 | | | | | 12,4 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - кабинет зубного врача | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | |
| - туалет с умывальниками в шлюзе | 1 | | | | | 9,6 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| 6.2. | - изолятор | 1 | | | | |  | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| 6.3.  6.4. | - палата для капельных инфекций | 1 | | | | | 13,3 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - палата для кишечных инфекций | 1 | | | | | 20,4 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - палата бокса |  | | | | |  | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - количество коек в палатах | по 4 | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | Х | | |
| - процедурная |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - буфетная | 1 | | | | | 9,9 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - душевая для больных детей | 1 | | | | | 10,4 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - помещение для обработки и хранения инвентаря, приготовления дезрастворов | 1 | | | | | 9,6 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| - санитарный узел | 1 | | | | | 9 | | | | | | | 70% | | | | | | | | + | | | | | | | 1972 | | | | 2016 | | |
| Наличие в организации специализированного санитарного транспорта | - | | | | | Х | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | Х | | |
| Другие (указать какие) | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | - | | |
| **7.** | **Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Характеристика банно-прачечного блока: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Количественный показатель | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | - проектная мощность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - год последнего ремонта, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - капитальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| - централизованное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - децентрализованное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +  + | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличие холодного водоснабжения, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| - централизованное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - децентрализованное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +  + | | | | | | | | | | | | | | | |
| - количество душевых сеток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличие технологического оборудования прачечной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Сведения о состоянии пищеблока | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | - проектная мощность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - год последнего ремонта, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - капитальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - косметический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - количество обеденных залов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - количество посадочных мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - количество смен питающихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - обеспеченность столовой посудой, в % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| - обеспеченность кухонной посудой, в % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличие горячего водоснабжения, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - централизованное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - децентрализованное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличие холодного водоснабжения, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| - централизованное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - децентрализованное | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| - технология мытья посуды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ручная мойка, посудомоечная машина | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличие посудомоечной машины | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | - наличие посудомоечной ванны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.  7.4.  7.5.  7.6.  7.7.  7.8. | - наличие производственных помещений (цехов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Все цеха согласно нормам СанПиН | | | | | | | | | | | | | | | |
| -отсутствуют производственные помещения (указать какие) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличие технологического оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| - отсутствует технологическое оборудование (указать какое): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличие холодильного оборудования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **+** | | | | | | | | | | | | | | | |
| - охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| - бытовые холодильники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение организации (отметить в ячейке) | | | Централизованное от местного водопровода | | | | | | | | | | | | | Децентрализованное от скважины | | | | | | | | | | | | | Привозная (бутиллированная) вода | | | | | |
| **-** | | | | | | | | | | | | | **+** | | | | | | | | | | | | | **-** | | | | | |
| Наличие емкости для запаса воды (в куб.м) | | | 2\*25 куб.м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Горячее водоснабжение:  наличие, тип | | | **+,** электрические тэны и теплообменник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Канализация | | | централизованная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выгребного типа | | | | | | | | | | | |
| **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | |
| Площадки для мусора,  их оборудование | | | Бетонированная площадка, огороженная с трех сторон ветронепроницаемым, превышающим высоту баков, заграждением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Газоснабжение | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов1** *(данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | территория | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| здания и сооружения | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| водные объекты | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| автотранспорт | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей: | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| количество групп (с указанием профиля) | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей-инвалидов: | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| численность | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| профиль работы (направление) | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4.  8.5. | Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Под особыми потребностями инвалидов понимаются потребности: детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов по слуху, детей-инвалидов не способных контролировать свое поведение, детей-инвалидов требующих помощи при передвижении, детей-инвалидов требующих постороннего ухода, детей-инвалидов требующих постоянного сопровождения в общественных местах, а также потребности девочек-инвалидов.  2 Степени доступности объекта определяются по следующим критериям: доступен полностью, частично доступен, условно доступен:  доступными полностью должны признаваться объекты и услуги, полностью приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;  частично доступными признаются объекты и услуги, частично приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения;  условно доступными признаются объекты и услуги, полностью не приспособленные к особым потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Предыдущий год | | | | | | | | | | | | | | | | | Текущий год | | | | | | | | | |
| 9.1. | Стоимость путевки | | | | | | | | 18 771,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 756,00 | | | | | | | | | |
| 9.2. | Стоимость койко-дня | | | | | | | | 893,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1083,62 | | | | | | | | | |
| 9.3. | Стоимость питания в день | | | | | | | | 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 360,00 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **Финансовые расходы** (втыс. руб.) | | |
|  | Предыдущий год | Текущий год |
| 10.1. | Капитальный ремонт | 0 | 0 |
| 10.2. | Текущий ремонт | 4143,00 | 0 |
| 10.3. | Обеспечение безопасности | 461,23 | 621,31 |
| 10.4. | Оснащение мягким инвентарем | 1227,00 | 979,90 |
| 10.5. | Оснащение пищеблока | 106,00 | 83,00 |
| 10.6. | Другие (указать какие) | - | - |
| **11.\*** | **Профиль организации (указать)** | | |
| **12.\*** | **Медицинские процедуры (указать какие)** | | |

Директор Н.И. Митрофанова

*подпись*

*М. П.*

\* Разделы 11 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного действия, лагерями, организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.

Примечание:

Ответы на вопросы, требующие ответа «да» или «нет», заполняются соответственно «+» или «–».

Заполняется каждая позиция.

Соблюдать нумерацию.

Не разрешается исключать наименования подкритериев или заменять их на другие.

При изменении любого показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.